## Sheet1
CALIBRACIÓN CAUDALÍMETRO

ENSAYO 1
Entrada [%]	Entrada [V]	Probeta [mL]	Tiempo [seg]	Salida Voltaje [V]	Caudal [mL/s]		Media [V]	Varianza (%)		Media [mL/s]	Varianza (%)
0	0	50		0	0		0			0
30	1.5	50	99	0.69	30.303030303		0.6	13.95		30.2	1.01
40	2	50	78.4	0.88	38.2653061224		0.9	3.47		38.7	2.45
50	2.5	50	68.2	0.99	43.9882697947		1.0	1.02		43.7	1.17
70	3.5	50	62.1	1.1	48.309178744		1.1	3.57		48.6	1.13
85	4.25	50	59.1	1.15	50.7614213198		1.2	0.87		50.7	0.17
100	5	50	56.5	1.21	53.0973451327		1.2	1.64		52.9	0.88

ENSAYO 2
Entrada [%]	Entrada [V]	Probeta [mL]	Tiempo [seg]	Salida Voltaje [V]	Caudal [mL/s]
0	0	50			0
30	1.5	50	100	0.6	30
40	2	50	76.5	0.85	39.2156862745
50	2.5	50	69	0.98	43.4782608696
70	3.5	50	61.4	1.14	48.8599348534
85	4.25	50	59.2	1.16	50.6756756757
100	5	50	57	1.23	52.6315789474

FUNCIÓN OBTENIDA:		Q = ax⁴+bx³+cx²+ex+d		x [V]
				Q [mL/s]

OBTENCIÓN MODELO

ENSAYO 1
Entrada [%]	Entrada [V]	Salida Voltaje [V]	Salida [mL/s]
0	0
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100	5