## Sheet1
CALIBRACIÓN CAUDALÍMETRO

ENSAYO 1
Entrada [%]	Entrada [V]	Probeta [mL]	Tiempo [seg]	Salida Voltaje [V]	Caudal [mL/s]		Media [V]	Varianza (%)		Media [mL/s]	Varianza (%)
0	0	50		0	0		0			0
30	1,5	50	99	0,69	30,3030303		0,6	13,95		30,2	1,01
40	2	50	78,4	0,88	38,26530612		0,9	3,47		38,7	2,45
50	2,5	50	68,2	0,99	43,98826979		1,0	1,02		43,7	1,17
70	3,5	50	62,1	1,1	48,30917874		1,1	3,57		48,6	1,13
85	4,25	50	59,1	1,15	50,76142132		1,2	0,87		50,7	0,17
100	5	50	56,5	1,21	53,09734513		1,2	1,64		52,9	0,88

ENSAYO 2
Entrada [%]	Entrada [V]	Probeta [mL]	Tiempo [seg]	Salida Voltaje [V]	Caudal [mL/s]
0	0	50			0
30	1,5	50	100	0,6	30
40	2	50	76,5	0,85	39,21568627
50	2,5	50	69	0,98	43,47826087
70	3,5	50	61,4	1,14	48,85993485
85	4,25	50	59,2	1,16	50,67567568
100	5	50	57	1,23	52,63157895

FUNCIÓN OBTENIDA:		Q = ax⁴+bx³+cx²+ex+d		x [V]
				Q [mL/s]

OBTENCIÓN MODELO

ENSAYO 1
Entrada [%]	Entrada [V]	Salida Voltaje [V]	Salida [mL/s]		Ensayo: pls
0	0					Entrada V	Consigna Q [mm/min]	K	Tau [s]
20					1,5	31,5	14,99202552	7,974481659
25					2	39	12	6,640106242
30					2,5	44,5	6,710447761	5,970149254
35					3	48	2,330282531	3,9793076
40					4	50	0,469609856	2,05338809
45
50
60
70
80
90
100	5